Выполненные работы по текущему ремонту 2012 год

ООО «УККонтур»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес | Наименование выполненных работ | Сумма  (тыс.руб) |
| 1. | Мира 18 | Косметический ремонт 2-подъезда | 129,8 |
|  |  | Косметический ремонт 3-подъезда | 128,7 |
| 2. | Мира, 11 | 1.Косметический ремонт 3-подъезда  2. Косметический ремонт 1-подъезда | 129,7  128,9 |
| 3. | Мира, 14 | 1.Косметический ремонт 3-подъезда  2. Частичный ремонт кровли  3. Смена входных вентилей | 140,0  2,4  2,9 |
| 4. | Мира 16 | 1.Ремонт отмостки  2. Замена стояка отопление | 97,89  16,5 |
| 5. | Озерная 4 | 1.Частичный ремонт цоколя  2. Сантехнические ремонтные работы | 22,96  1,2 |
|  | Озерная 4 | 1.Косметический ремонт 4-го подъезда  2. Частичный ремонт тамбура 2-подъезда  3.Частичный ремонт кровли | 132,1  6,0  3,4 |
| 6. | Озерная 6 | 1.Частичный ремонт цоколя, ремонт крыльца 1-подъезда, ремонт тамбура 1-подъезда  2. Установка почтовых ящиков  3. Сантехнические ремонтные работы  4.Частичный ремонт кровли | 24,2  9,6  1,8  2,6 |
| 7. | Юности 8 | 1.Косметический ремонт 3-подъезда  2.Частичный ремонт кровли | 129,0  2,1 |
| 8. | Юности 6 | 1.Косметический ремонт 2-подъезда  2.Смена входных вентилей, замена задвижек Д 80  3.Частичный ремонт кровли | 129,8  10,8  3,2 |
| 9. | Весенняя 3 | 1.Сантехнические ремонтные работы(замена запорной арматуры, участка ХВС)  2.Ремонтно-строительные работы (ремонт балконных козырьков, межпанельных швов, ремонт тамбура 3-подъезда 4 эт.) | 15,8  14,5 |
| 10. | Бульвар Свободы 6 | Сантехнические ремонтные работы (замена запорной арматуры ХВС) | 1,2 |
| 11. | Озерная 6 | Сантехнические ремонтные работы (замена участка канализации) | 5,8 |
| 12. | Лесная 5 | 1.Сантехнические ремонтные работы (замена участка ХВС)  2. Частичный ремонт кровли | 3,54  22,35 |
| 13. | Бульвар Свободы 3 | 1.Сантехнические ремонтные работы (замена участка ХВС, замена участка канализации)  2. Частичное оштукатуривание фасада | 16,8  3,6 |
| 14. | Победы 9 | 1.Сантехнические ремонтные работы (замена арматуры, задвижки)  2. Частичный ремонт кровли | 5,3  2,8 |
| 15. | Юности 4 | 1. Частичный ремонт кровли | 5,7 |
| 16. | Победы 7 | 1.Сантехнические ремонтные работы (смена вентилей, замена участка трубопровода0 | 6,8 |
| 17. | Мира 20 | Сантехнические ремонтные работы (установка радиаторов отопления) | 9,0 |
| 18. | Бульвар Свободы 1 | Сантехнические ремонтные работы | 2,9 |
| 19. | Мира 9 | Сантехнические ремонтные работы(замена входных вентилей, замена участка канализации) | 6,8 |
| 20. | Победы 5 | 1.Замена задвижек Д 80 мм  2.Косметический ремонт 3-подъезда | 9,6  140,0 |
| 21. | Мира 7 | Сантехнические ремонтные работы (смена входных вентилей) | 2,7 |

Исполнительный директорКанчурин Д.С.