| Перечень и стоимость дополнительных услуг выполняемых по техническому обслуживанию жилого фонда г. Сергиев Посад |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование видов работ и затрат | Единица измерения | Всего стоимость работ (руб) |
|  | 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Водопровод и канализация |  |  |
|  | а) снятие санитарных приборов |  |  |
| 1 | умывальников и раковин | 1 прибор | 171,47 |
| 2 | унитазов | 1 прибор | 206,02 |
| 3 | моек | 1 прибор | 331,31 |
| 4 | ванн | 1 прибор | 946,15 |
| 5 | сифонов | 1 прибор | 190,2 |
| 6 | смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 1 прибор | 139,82 |
| 7 | смывных бачков фаянсовых на унитазе | 1 прибор | 120,45 |
| 8 | разработка трубопроводов из газопроводных труб диаметром до 32 мм | 1 метр | 111,92 |
| 9 | демонтаж радиаторов весом до 80 кг (6 секций) | рад | 355,21 |
|  | б) смена санитарно-технических приборов (без стоимости материалов) |  |  |
| 10 | смена арматуры вентелей диаметром до 20 мм | 1 шт | 305,95 |
| 11 | смена арматуры вентелей диаметром до 32 мм | 1 шт | 389,05 |
| 12 | смена арматуры кранов туалетных и водоразборных | 1 шт | 125,78 |
| 13 | смена арматуры смесителей без душевой сетки | 1 шт | 755,44 |
| 14 | смена арматуры смесителей с душевой сеткой | 1 шт | 1007,38 |
| 15 | смена сифонов чугунных | 1 шт | 288,2 |
| 16 | смывных труб с резиновыми манжетами | 1 прибор | 377,72 |
| 17 | выпусков к умывальникам и мойкам | 1 прибор | 158,64 |
| 18 | смывных бачков | 1 прибор | 377,72 |
| 19 | гибких подводок | 1 прибор | 197,92 |
| 20 | унитазов типа "компакт" | 1 прибор | 1558,84 |
| 21 | унитазов типа "компакт" | 1 прибор | 1339,77 |
| 22 | моек | 1 прибор | 1235,14 |
| 23 | ванн чугунных | 1 прибор | 2218,72 |
| 24 | ванн стальных | 1 прибор | 2010,22 |
| 25 | раковин | 1 прибор | 722,58 |
| 26 | полотенцесушителей | 1 прибор | 527,67 |
| 27 | умывальников | 1 прибор | 800,76 |
| 28 | шарового крана смывного бачка | 1 прибор | 328,62 |
| 29 | регулировка смывного бачка | 1 прибор | 100,85 |
| 30 | смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм | м | 220,59 |
| 31 | смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм | м | 233,81 |
| 32 | смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм | м | 293,67 |
| 33 | смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм | м | 324,46 |
| 34 | смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм | м | 358,08 |
| 35 | замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром до 15 мм на многослойные металл-полимерные трубы | м | 634,57 |
| 36 | замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром до 20-25 мм на многослойные металл-полимерные трубы | м | 585,46 |
| 37 | замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром до 15 мм на многослойные металл-полимерные трубы в типовых сантехкабинах | м | 683,67 |
| 38 | замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром до 20-25 мм на многослойные металл-полимерные трубы в типовых сантехкабинах | м | 627,01 |
| 39 | прочистка внутренней канализации в туалете | 1 прибор | 139 |
| 40 | очистка канализационной сети внутренней | м | 121,63 |
| 41 | разработка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях диаметром до 50 мм | м | 164,69 |
| 42 | смена отдельных участков стальных трубопроводов отопления диаметром до 20 мм | м | 337,3 |
| 43 | замена внутренних трубопроводов отопления стальных труб диаметром до 15 мм на многослойные метал-голимерные трубы при стояковой системе | м | 608,13 |
| 44 | замена внутренних трубопроводов отопления стальных труб диаметром до 20 мм на многослойные метал-голимерные трубы при стояковой системе | м | 657,23 |
| 45 | замена внутренних трубопроводов отопления стальных труб диаметром до 25 мм на многослойные метал-голимерные трубы при стояковой системе | м | 691,22 |
| 46 | смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | шт | 108,41 |
| 47 | прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 1 прибор | 1101,43 |
| 48 | установка радиаторов 7 секций (не по проекту) | 1рад-о | 337 |
| 49 | смена кранов Маевского | шт | 88,39 |
| 50 | смена кранов пробко-спускных | шт | 157,89 |
| 51 | смена кранов двойной регулировки | шт | 377,72 |
| 52 | прочистка зантканалов | м | 70,63 |
| 53 | вызов техперсонала для установления причин поломки сантехприборов | ч/час | 188,36 |
| 54 | отключение и включение стояков ГВС, ХВС СО (по письменному заявлению ЗАКАЗЧИКА) техперсоналом МГУКА при проведении им (ЗАКАЗЧИКОМ) ремонтных работ в совей квартире - 1 стояк | ч/час | 264,4 |
|  | 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | а) стекольные работы, обойные и облицовочные |  |  |
| 55 | смена стекол в деревянных переплетах | м2 | 442,19 |
| 56 | смена обоев высококачественных | м2 | 224,69 |
| 57 | разработка облицовки стен лазурованных плиток | м2 | 90,92 |
|  | 3. ПОЛЫ (без стоимости материалов) |  |  |
| 58 | разработка полов из линолеума | м2 | 40,78 |
| 59 | то же из керамических плиток | м2 | 299,2 |
| 60 | то же дощатых | м2 | 163,71 |
| 61 | перестилка крашенных полов | м2 | 563,35 |
| 62 | смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50% | м2 | 624,05 |
| 63 | ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | м2 | 192,34 |
| 64 | смена досок в полах до 3 шт. в одном месте | м2 | 250,47 |
| 65 | острожка провесов дощатых покрытий полов | м2 | 62,4 |
| 66 | острожка дощатых покрытий полов | м2 | 257,74 |
| 67 | острожка и циклевка паркетных полов | м2 | 203,88 |
| 68 | смена дощатых полов | м2 | 265,43 |
|  | б) устройство полов (без стоимости материалов) |  |  |
| 69 | устройство дощатых полов | м2 | 285,1 |
| 70 | устройство полов из плит ДВП | м2 | 235,09 |
| 71 | устройство полов из плит ДСП | м2 | 205,17 |
| 72 | устройство покрытий из линолеума | м2 | 181,23 |
| 73 | устройство плинтусов деревянных | м2 | 32,7 |
| 74 | устройство плинтусов деревянных | м2 | 38,43 |
|  | ПРОЕМЫ (без стоимости материалов) |  |  |
| 75 | установка блоков оконных с переплетами раздельными | м2 | 1087,74 |
| 76 | установка приборов оконных | комплект | 179,28 |
| 77 | установка приборов фрамужных | комплект | 303,36 |
| 78 | установка дверных блоков | м2 | 418,98 |
| 79 | установка и крепление наличников | 1 м | 31,5 |
| 80 | установка деревянных подоконных досок | м2 проема | 250,58 |
|  | 5. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (без стоимости материала) |  |  |
|  | а) ремонтные работы |  |  |
| 81 | смена ламп накаливания | шт. | 25,57 |
| 82 | смена светильников с лампами накаливания | шт. | 318,31 |
| 83 | смена выключателей и розеток | шт. | 86,1 |
| 84 | смена патронов | шт. | 141,47 |
|  | б) монтажные работы |  |  |
| 85 | прокладка проводов групповых осветительных сетей | 1 м | 137,3 |
| 86 | затягивание одного провода в электрический плинтус | 1 м | 97,22 |
| 87 | монтаж люстры и повесы с количеством ламп до 5 | шт | 982 |
| 88 | смена электросчетчиков | шт | 328 |
| 89 | установка или смена электрозвонка | шт | 328 |
| 90 | подключение стиральной машины с прокладкой провода | 1 м | 388 |
| 91 | установка электросчетчиков с подготовкой щита | 1 шт | 453 |
| 92 | смена стекол в дер. переплетах | 1 м2 | 426 |
| 93 | смена замка врезного | 1 шт | 426 |