План текущего ремонта на 2012 год УК ЖКО «Звезда»

| № | Адрес | Вид работ | Объем | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  | исполнения |
|  | РЕМОНТ КРОВЛИ |  |  |  |
| 1 | Центральная д.8-а | Ремонт мягкой кровли | 26 м2 | 3 квартал |
| 2 | Центральная д.10 | Ремонт мягкой кровли | 24 м2 | 3 квартал |
|  | ИТОГО: |  | 50 м2 |  |
|  | КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК |  |  |  |
| 1 | Центральная д.1 | Косметический ремонт лестнич. клеток | 846 м2 | 2 квартал |
| 2 | Центральная д.8-а | Косметический ремонт лестнич. клеток | 224 м2 | 2 квартал |
| 3 | Клубная д.5 | Косметический ремонт лестнич. клеток | 380 м2 | 3 квартал |
|  | ИТОГО: |  | 1450м2 |  |
|  | РЕМОНТ КОЗЫРЬКОВ |  |  |  |
| 1 | Кирпичный проезд д.3 | Ремонт козырьков | 1 шт | 2 квартал |
| 2 | Кирпичный проезд д.4 | Ремонт козырьков | 1 шт | 2 квартал |
| 3 | Кирпичный проезд д.6 | Ремонт козырьков | 1 шт | 3 квартал |
| 4 | Кирпичный проезд д.8 | Ремонт козырьков | 1 шт | 2 квартал |
| 5 | Кирпичный проезд д.9 | Ремонт козырьков | 1 шт | 3 квартал |
| 6 | Кирпичный проезд д.10 | Ремонт козырьков | 1 шт | 3 квартал |
| 7 | Кирпичный проезд д.11 | Ремонт козырьков | 1 шт | 2 квартал |
| 8 | Кирпичная д.2/2 | Ремонт козырьков | 1 шт | 2 квартал |
| 9 | Кирпичная д.12/2 | Ремонт козырьков | 1 шт | 3 квартал |
| 10 | Кирпичная д.4/1 | Ремонт козырьков | 1 шт | 3 квартал |
| 11 | Кирпичная д.8 | Ремонт козырьков | 1 шт | 3 квартал |
| 12 | Кирпичная д.10 | Ремонт козырьков | 1 шт | 3 квартал |
| 13 | Центральная д.4 | Ремонт козырьков | 1 шт | 2 квартал |
| 14 | Центральная д.6 | Ремонт козырьков | 1 шт | 2 квартал |
| 15 | Центральная д.6-а | Ремонт козырьков | 1 шт | 3 квартал |
|  | ИТОГО: |  | 15 шт |  |
|  | РЕМОНТ ЦОКОЛЯ |  |  |  |
| 1 | Центральная д.8-а | Ремонт цоколя | 43м2 | 2 квартал |
| 2 | Центральная д.10 | Ремонт цоколя | 36м2 | 3 квартал |
| 3 | Центральная д.16 | Ремонт цоколя | 28м2 | 3 квартал |
| 4 | 2-ой Кирпичный завод д. 11 | Ремонт цоколя | 13м2 | 2 квартал |
| 5 | Фестивальная д.1 | Ремонт цоколя | 56м2 | 3 квартал |
|  | ИТОГО: |  | 176м2 |  |
|  | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 1 | Центральная д.10 | Замена ХВС,ГВС | 80 м, 70 м | 2-3 квартал |
| 2 | Центральная д.14 | Замена ХВС | 30 м | 3 квартал |
| 3 | Центральная д. 16 | Замена ХВС,ГВС | 60м, 70м | 2 квартал |
| 4 | Строительная д.10 | Замена канализации | 9 м | 2 квартал |
| 5 | Клубная д. 3 | Замена ХВС | 70 м | 3 квартал |
|  | ИТОГО: |  | 389 м |  |
|  | ЭЛЕКТРИКА |  |  |  |
| 1 | Клубная д.7 | Реконструкция электрощитовой | 1 шт | 2-3 квартал |
|  | ИТОГО: |  | 1 шт |  |
|  | РЕМОНТ ОТМОСТКИ |  |  |  |
| 1 | Фестивальная д.1 | Ремонт отмостки с подсыпкой | 80м2 | 2-3 квартал |
| 2 | Центральная 8-а | Ремонт отмостки с подсыпкой | 46 м2 | 2-3 квартал |
| 3 | Центральная 1 | Ремонт отмостки с подсыпкой | 29 м2 | 2-3 квартал |
| 4 | Центральная 10 | Ремонт отмостки с подсыпкой | 59 м2 | 2-3 квартал |
|  | ИТОГО: |  | 214 м2 |  |
|  | ОКРАСКА ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ |  |  |  |
| 1 | 2-ой Кирпичный завод д. 10-17 | Окраска входных дверей | 70 м2 | 2 квартал |
| 2 | Кирпичная д.2/2,4/1,8,10,12/2 | Окраска входных дверей | 48 м2 | 2 квартал |
| 3 | Кирпичный пр. д.3,4,6,8,9,10,11 | Окраска входных дверей | 32 м2 | 2 квартал |
| 4 | Центральная 1, 4,6,6-а,8-а,10,14,16 | Окраска входных дверей | 63м2 | 2 квартал |
| 5 | Фестивальная д.1 | Окраска входных дверей | 20 м2 | 2 квартал |
| 6 | Клубная д.3,5,7 | Окраска входных дверей | 90 м2 | 2 квартал |
|  | ИТОГО: |  | 323 м2 |  |