# Приложение N 1

к Правилам проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом

# Утверждаю

# Заместитель руководителя Администрации

# (должность, ф.и.о. руководителя органа

# города Сергиев Посад   Харитонов С.Н.

# местного самоуправления, являющегося организатором конкурса

# ____________ _________________________

почтовый индекс и адрес, телефон,

______________________________________

факс, адрес электронной почты)

"08"  сентября  2011 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома улица  Победы, дом № 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) нет

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 1954

5. Степень износа по данным государственного технического учета 54%

6. Степень фактического износа нет данных

7. Год последнего капитального ремонта нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным или подлежащим сносу нет

9. Количество этажей 3

10. Наличие подвала да

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир 36

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания 					нет

18. Строительный объем 	9811	куб. м³.

Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    2258.4  кв. м²

- б) жилых помещений (общая площадь квартир)  2063.5 кв.м²

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
212.8  кв. м²

22. Уборочная площадь общих коридоров                              кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома нет

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутобетонные основание и стены фундаментов | Отдельные глубокие трещины, следы увлажнения, неравномерная осадка |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Красный кирпич, снаружи штукатурка, покраска | Массовое отпадание штукатурки, ослабление кладки |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Щели, зазоры, зыбкость |
| 4. Перекрытия | Дерев.утеплен.оштукатуренное снизу | Ощутимая зыбкость |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Дерев.балки, щиты оштукатурен.снизу | Трещины на потолке |
| подвальные | Дерев.балки, щиты оштукатурен.снизу | Трещины на потолке |
| 5. Крыша | Листы асбоцементного шифера по деревянным стропилам | Протечки, просветы, гниль, мауэрлатов |
| 6. Полы | Дощатые, на кухне плитка ПВХ | Стирание досок, истертость плиток до 10% |
| 7. Проемы | Двустворчатые деревянные | Переплеты рассохлись, покоробились |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные | Коробка и полотна перекошены |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | Стены оклеены обоями, потолок побелен, кухня ванная масляная краска | Обои загрязнены, обесцвечены |
| наружная | Наружные стены окрасочный слой | Окрасочный слой местами поврежден. |
| Отопление | Центральное |  |
| Лестница | ж/б | Сколы ступенный. Поврежд. перил |
| 9. Электро- и сантехническ. устройства |  |  |
| Электричество | Есть |  |
| Водопровод | Есть |  |
| Канализация | Есть |  |
| Горячее водоснабжение | Есть |  |
| Ванны |  |  |
| Газоснабжение | Есть |  |
| Напольные электропл. |  |  |
| Телефон | Есть |  |
| Радио | Есть |  |
| Телевидение | Есть |  |
| Сигнализация |  |  |
| Мусоропровод |  |  |
| Лифт |  |  |
| Вентиляция | Есть |  |
| Крыльца, лестницы | Отмостка |  |

Начальник управления городского хозяйства_ Чупраков Л.С._______________________

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_____________                                                                                                  ___Чупраков Л.С.____

(подпись)                                                                                                                                                     (ф.и.о.)